## Hoja 1
Parametro | Valor | Unidad | Descripción
# Remuneración Central Hidroeléctrica
hidro_precio_energia_spot_pico | 6.24 | $/MWh | Precio spot para Verano/Invierno en horas pico (18-23).
hidro_precio_energia_spot_base | 3.12 | $/MWh | Precio spot para Otoño/Primavera en horas pico (18-23).
PRECIO_ENERGIA_OPERADA | 1.2417 | $/MWh | Precio fijo por cada MWh operado (REMEOP).
HIDRO_REM_POT_PRECIO_BASE | 4412.4358 | $/MW-mes | Precio base para la remuneración por potencia (PrecBasePot).
HIDRO_REM_POT_FACTOR_MANT | 1.05 | Adimensional | Factor por Mantenimientos Programados.
# Remuneración BESS (Usuario Almacenador)
PRECIO_ENERGIA_SUMINISTRADA_BESS | 10 | USD/MWh | Precio fijo por cada MWh que el BESS inyecta a la red.
COSTO_ENERGIA_PERDIDAS_BESS | 20 | USD/MWh | Precio al que se valorizan las pérdidas del ciclo del BESS.
VALOR_OFERTADO_BESS | 10000 | USD/MW-mes | Valor ofertado para la remuneración por potencia disponible.
FACTOR_ANUAL_2025 | 1.2 | Adimensional | Factor Anual (FA) para el período (2025-2026).
FACTOR_ANUAL_2027 | 1.1 | Adimensional | Factor Anual (FA) para el período (2027).
FACTOR_ANUAL_2036 | 1 | Adimensional | Factor Anual (FA) para el período (2028-2036).
FACTOR_ANUAL_2041 | 0.5 | Adimensional | Factor Anual (FA) para el período (2037-2041).
# Suposiciones del Modelo (Factores de Operación)
SUPOSICION_KFM | 1 | Adimensional | Factor de horas fuera de mantenimiento (kFM). Se asume 1 (operación ideal).
RATIO_HAV_HAC | 1 | Adimensional | Relación de horas validadas vs. comprometidas. Se asume 1 (entrega ideal).
TASA_DE_CAMBIO_ARS_USD | 1200 | $/USD

## FA
Años | Factor
1 | 1.2
2 | 1.2
3 | 1.1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 0.5
14 | 0.5
15 | 0.5
16 | 0.5
17 | 0.5

## Hoja 2
HORA | Verano | Otoño | Invierno | Primavera | lambda_R_up | lambda_R_down | lambda_S
0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
1 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
2 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
3 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
4 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
5 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
6 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
7 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
8 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
9 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
10 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
11 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
13 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
14 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
15 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
16 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
17 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0
18 | 6.24 | 3.12 | 6.24 | 3.12 | 0 | 0 | 0
19 | 6.24 | 3.12 | 6.24 | 3.12 | 0 | 0 | 0
20 | 6.24 | 3.12 | 6.24 | 3.12 | 0 | 0 | 0
21 | 6.24 | 3.12 | 6.24 | 3.12 | 0 | 0 | 0
22 | 6.24 | 3.12 | 6.24 | 3.12 | 0 | 0 | 0
23 | 6.24 | 3.12 | 6.24 | 3.12 | 0 | 0 | 0